## Opći uvjeti
Opći uvjeti nuđenja radova
Za potrebe izračunavanja vrijednosti ponude cjenik je potrebno ispuniti jediničnim cijenama i pomnožiti pretpostavljenim količinama te izračunati ukupan iznos ponude.
Pretpostavljene količine na obvezuju davatelja koncesije već služe za potrebe odabira najpovoljnije ponude. Pretpostavljene količine izrađene su temeljem podatka o 5.000 dimnjaka na temelju katastra dimnjaka.
Uvjeti izvođenja radova
Cjenikom dimnjačarskih poslova određene su usluge koje ovlašteni dimnjačari obavljaju prilikom redovite kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje te na zahtjev korisnika dimnjačarskih usluga.
U vrijednost stavke cjenika temeljem kojih se vrši kontrola dimovodnih objekata uključena je vizualna kontrola nedostataka dimovodnih objekata ali i uređaja za loženje, kotlovskih postrojenja i sustava dobave zraka. Kontrola dimnjaka podrazumijeva vizualnu provjeru stanja dimnjaka obzirom na čistoću i prohodnost dimovodnog kanala, vizualnu kontrolu spoja priključne cijevi na dimnjak te čistoću i prohodnost priključne cijevi. Stavka kontrole podrazumijeva kontrolu svih priključaka na pojedini dimnjak odnosno priključni kanal kod SCHUNT dimnjaka.
Prilikom kontrole dimnjaka i uređaja za loženje dimnjačar obavezno provjerava prisutnost zapaljivih materijala u blizini ložišta. Cijenom za kontrolu dimovodnih objekata su uključeni i pripremno završni poslovi poput dolaska na objekt, postavljanja obavijesti o dolasku, kontaktiranje predstavnika suvlasnika, upravitelja zgrada, postupci obavještavanja o nedostacima, vođenja kontrolnih listova, vođenje digitalne baze podataka, izdavanje računa i specifikacije izvedenih radova i slični poslovi.
Kontrola i čišćenje dimnjaka i ložišta izvodi se u rokovima sukladno projektnoj dokumentaciji ako ista postoji odnosno rokovima iz Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova ako ista ne postoji. Dimnjačar ne čisti ložišta za koja su nadležni ovlašteni serviseri. Poslije čišćenja dimnjačar mora ostaviti uredan i čist prostor.
Mjerenje volumnog udjela CO u prostoriji vrši se samo za atmosferska plinska ložišta, temeljem sumnje dimnjačara i uz suglasnost korisnika. Kod takvih sustava dimnjačar je dužan prilikom mjerenja osigurati najnepovoljnije uvjete (uključeni uređaji koji mogu stvoriti povrat dimnih plinova, zatvoreni prozori i vrata i sl.). Dimnjačar je dužan upozoriti korisnika na moguće rizike uslijed promjene uvjeta u kojima rade atmosferski uređaji za loženje te obrazložiti korisniku značenje izmjerenog udjela CO u prostoru. U slučaju sumnje na prisutnost CO, a kada korisnik nije suglasan da se izvrši mjerenje, dimnjačar je dužan isto navesti kao napomenu u specifikaciji izvedenih radova koja se prilaže uz račun.
Mjerenjem analizatorom dimnih plinova utvrđuje se udio onečišćujućih emisija u dimnim plinovima. Mjerenje se vrši samo uz suglasnost korisnika. Rezultati mjerenja uspoređuju se s deklariranim vrijednostima za uređaj ako postoje ili s graničnim vrijednostima emisija za male uređaje za loženje sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora. Prije mjerenja dimnjačar je dužan korisniku objasniti svrhu mjerenja, a nakon mjerenja dimnjačar daje korisniku zapisnik o rezultatima mjerenja i uputu za daljnje postupanje.
Uređajem za ispitivanje dotoka zraka mjeri se ispravnost dozrake u prostoriji s atmosferskim ložištem. Test se izvodi kada dimnjačar sumnja da se sustavom dobave zraka ne osigurava dovoljna količina zraka za ispravan rad ložišta. Test se izvodi uz suglasnost korisnika. U slučaju sumnje na nedovoljnu dozraku, a kada korisnik nije suglasan da se izvrši test, dimnjačar je dužan isto navesti kao napomenu u specifikaciji izvedenih radova koja se prilaže uz račun.
Nadzor nad radovima na dimovodnim objektima tijekom izvođenja i kontrola dimnjaka te izdavanje dimnjačarskog nalaza nakon radova na dimovodnim objektima za potrebe tehničkog pregleda izvode se na zahtjev investitora.
U
(mjesto i datum)
|  | M.P. | (potpis)

## Cjenik za nuđenje
Cjenik
dimnjačarskih usluga na području Grada Dugog Sela
R.br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Kruto gorivo i tekuće gorivo
poslovni objekti
1.1. | Kontrola dimovodnih objekata Obračun po dimnjaku. | kom | 120 |  | 0
1.2. | Čišćenje dimnjaka | m' | 800 |  | 0
1.3. | Kontrola sabirnog kanala (SCHUNT) | kom | 40 |  | 0
1.4. | Kontrola povrata dimnih plinova senzorom | kom | 190 |  | 0
1.5. | Čišćenje sabirnog kanala (SCHUNT) | m' | 90 |  | 0
1.6. | Kontrola priključnog kanala (SCHUNT) | kom | 40 |  | 0
1.7. | Čišćenje priključnog kanala (SCHUNT) | m' | 190 |  | 0
1.8. | Čišćenje priključnih cijevi | kom | 1 |  | 0
1.9. | Čišćenje sabirača čađe dimnjak do 400 cm2 | kom | 150 |  | 0
1.10. | Čišćenje sabirača čađe dimnjak preko 400 cm2 | kom | 20 |  | 0
Obiteljske kuće
1.11. | Kontrola dimovodnih objekata Obračun po dimnjaku. | kom | 250 |  | 0
1.12. | Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi | m' | 2000 |  | 0
1.13. | čišćenje priključnih cijevi | kom | 1 |  | 0
1.14. | Čišćenje sabirača čađe | kom | 250 |  | 0
2. | Plinsko gorivo - atmosferski sustav
Višestambeni objekti
2.1. | Kontrola dimovodnih objekata Obračun po dimnjaku. | kom | 120 |  | 0
2.2. | Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi | m' | 2200 |  | 0
2.3. | Kontrola sabirnog kanala (SCHUNT) | kom | 1 |  | 0
2.4. | Čišćenje sabirnog kanala (SCHUNT) | m' | 1 |  | 0
2.5. | Kontrola priključnog kanala (SCHUNT) | kom | 1 |  | 0
2.6. | Čišćenje priključnog kanala (SCHUNT) | m' | 1 |  | 0
2.7. | Kontrola povrata dimnih plinova senzorom | kom | 80 |  | 0
2.8. | čišćenje priključnih cijevi | kom | 1 |  | 0
2.9. | Čišćenje sabirača čađe | kom | 400 |  | 0
Obiteljske kuće i izdvojeni poslovni objekti do 200 m2
2.10. | Kontrola dimovodnih objekata Obračun po dimnjaku. | kom | 320 |  | 0
2.11. | Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi | m' | 2400 |  | 0
3. | LAF/LAS sustav
3.1. | Kontrola sustava Obračun prema broju priključka. | kom | 20 |  | 0
3.2. | Čišćenje sustava | m' | 250 |  | 0
4. | Čišćenje dimnjaka većih profila. Profili do 400cm2 obuhvaćeni stavkama 1 do 3.
4.1. | od Ø20 cm do Ø30 cm | m' | 400 |  | 0
4.2. | od Ø30 cm do Ø70 cm | m' | 200 |  | 0
4.3. | više od Ø70 cm | m' | 80 |  | 0
5. | Čišćenje u kanalima specijalnih peći | h | 1 |  | 0
6. | Čišćenje sabirača čađi
Sustav loženja na kruto i tekuće gorivo
6.1. | dimnjak do 400 cm2 | kom | 60 |  | 0
6.2. | dimnjak preko 400 cm2 | kom | 10 |  | 0
Sustav loženja na plinsko gorivo
6.3. | dimnjak do 400 cm2 | kom | 90 |  | 0
6.4. | dimnjak preko 400 cm2 | kom | 20 |  | 0
7. | Izlazak na krov Stavka se izvodi po potrebi i samo u slučaju da dimnjačar ocijeni da je moguće izvesti rad na siguran način. Obračun po dimnjaku | kom | 20 |  | 0
8. | Kontrola i čišćenje sabirača i revizionih okana kotlova
8.1. | Kruto i tekuće gorivo | kom | 5 |  | 0
8.2. | Plinsko gorivo | kom | 40 |  | 0
9. | Mehaničko čišćenje kotlova i drugih ložišta s kontrolom nečistoća
9.1. | štednjak i peć na kruta i tekuća goriva | kom | 1 |  | 0
9.2. | ložište/kotao snage do 50kW | kom | 40 |  | 0
9.3. | ložište/kotao snage od 51kW do 200kW | kom | 10 |  | 0
9.4. | ložište/kotao snage od 201kW do 400kW | kom | 5 |  | 0
9.5. | ložište/kotao snage od 401kW do 700kW | kom | 8 |  | 0
9.6. | ložište/kotao snage od 701kW do 1500kW | kom | 4 |  | 0
9.7. | ložište/kotao snage preko 50kW | 1 kW | 1 |  | 0
10. | Mehanizirano, kemijsko i strojno čišćenje kotlova i drugih ložišta s utroškom kemikalija i drugih sredstava i kontrolom nečistoća
10.1. | ložište/kotao snage od 51kW do 200kW | kom | 2 |  | 0
10.2. | ložište/kotao snage od 201kW do 400kW | kom | 1 |  | 0
10.3. | ložište/kotao snage od 401kW do 700kW | kom | 1 |  | 0
10.4. | ložište/kotao snage od 701kW do 1500kW | kom | 1 |  | 0
10.5. | ložište/kotao snage preko 1500kW | 1 kW | 1 |  | 0
11. | Čišćenje termogena i sličnih grijača s kontrolom nečistoća | kom | 3 |  | 0
12. | Čišćenje pekarskih peći s kontrolom nečistoća | kom | 1 |  | 0
13. | Mjerenje volumnog udjela CO u prostoru po atmosferskom plinskom trošilu. Ispitivanje se izvodi temeljem sumnje dimnjačara uz suglasnost korisnika. | kom | 1 |  | 0
14. | Kontrolno mjerenje analizatorom dimnih plinova na uređajima do 100kW. Radovi se izvode zbog sumnje dimnjačara u loše izgaranje uz suglasnost korisnika. | kom | 70 |  | 0
15. | Izrada mjernog otvora za mjerenje analizatorom dimnih plinova. | kom | 1 |  | 0
16. | Kontrola prohodnosti i vizualna kontrola nedostataka dimnjaka koje se stalno ne koristi. | kom | 5 |  | 0
17. | Uklanjanje zapreka u dimnjaku | h | 20 |  | 0
18. | Nadzor nad radovima na dimovodnim objektima tijekom izvođenja | dan | 1 |  | 0
19. | Strojno čišćenje dimnjaka | m | 80 |  | 0
20. | Spaljivanje dimnjaka | m | 50 |  | 0
21. | Izrada dimnjačarskog nalaza za trošila do 50 kW | kom | 120 |  | 0
22. | Izrada dimnjačarskog nalaza za trošila preko 50 kW | kom | 40 |  | 0
23. | Kontrola ispravnosti dozrake uređajem za ispitivanje dotoka zraka. Ispitivanje se izvodi temeljem sumnje dimnjačara uz suglasnost korisnika. | kom | 1 |  | 0
24. | Čišćenje ventilacionih kanala u slučaju nedovoljne dozrake za ispravan rad ložišta. | m' | 1 |  | 0
25. | Kontrola nepropusnosti dimnjaka dimnim ulošcima. Ispitivanje se izvodi temeljem sumnje dimnjačara uz suglasnost korisnika. | m' | 1 |  | 0
26. | Kontrola nepropusnosti dimnjaka tlačnom probom. Ispitivanje se izvodi temeljem sumnje dimnjačara uz suglasnost korisnika. | m' | 1 |  | 0
27. | Dolazak po pozivu i naknadni dolazak. Naknadni dolazak obračunava se samo u slučaju kada korisnik nakon dvije obavijesti nije bio u prostoru u naznačeno vrijeme. | kom | 1 |  | 0
Ukupno |  |  |  |  | 0
PDV |  |  |  |  | 0
Sveukupno |  |  |  |  | 0
Za izvršenu uslugu dimnjačar je dužan izdati račun korisniku usluge. Uz račun dimnjačar je dužan priložiti specifikaciju izvedenih radova s pozivom na broj stavke i opisom koji odgovara opisu iz cjenika. Cijene sadrže sve posredne i neposredne troškove obavljanja dimnjačarskih poslova sukladno pravilima struke i Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/16.)
Cijene sadrže sve posredne i neposredne troškove obavljanja dimnjačarskih poslova sukladno pravilima struke i Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/16.)